Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa węgla opałowego Ekogroszek dla potrzeb Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego Zakład Doświadczalny w Stęszewie ul. Mosińska 8.**

Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy zawarte są w załączonym formularzu ofertowym, określających nazwę artykułu wraz z opisem i jednostką miary wraz z jej parametrami.

**„Dostawa węgla opałowego Ekogroszek dla potrzeb Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego Zakład Doświadczalny w Stęszewie ul. Mosińska 8”**

1. Termin realizacji dostawy do końca października,
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionych produktów własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj.

- Stęszew, ul. Mosińska 8,

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu towaru w postaci opału

o następujących właściwościach i asortymencie:

O parametrach- Węgiel Ekogroszek:

- kaloryczność -powyżej 24kj/kg;

-zawartość siarki- poniżej 1%

-zawartość popiołu- powyżej 10%

-wilgotność opału- do 10%

1. Wielkość i termin wydawania każdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych

dyspozycji Zamawiającego telefonicznie, elektronicznie lub faksem.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć opał do lokalizacji wskazanych przez

Zamawiającego najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od złożenia dyspozycji przez

Zamawiającego.

1. Dostawy samochodowe opału przed ich przyjęciem mogą być ważone wagą samochodową na koszt Zamawiającego.
2. Dostawę Wykonawca zobowiązuje się wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi, mienia i ochronę środowiska.
3. Wykonawca gwarantuje dostarczenie opału o parametrach określonych w punkcie 3
4. Na potwierdzenie spełnienia wymagań w zakresie parametrów węgla opałowego z formularza cenowego Wykonawca załączy kartę produktu wystawioną przez producenta oferowanego asortymentu w której zawarte zostaną informacje w zakresie wartości wymaganych parametrów (kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
5. W przypadku stwierdzenia wad zamawianego asortymentu, Wykonawca w ciągu 48 godzin roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, wymieni wadliwy towar na nowy wolny od wad.
6. Wykonawca dokona rozładunku ze środka transportu i złożenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego.
7. Realizacja zamówienia możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach

8:00 – 13:00;

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego asortymentu zgodnie z przedłożonym „Formularzem wyceny”.
2. W przypadku zmniejszenia wartości zamówienia nie jest wymagana zmiana umowy.
3. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu przewidzianego w umowie.
4. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury dostarczonej wraz z protokołem dostawy.
5. Odpowiedzialnymi za realizację zadań jest:
6. Michał Sobków nr. Telefonu: 606 978 727